|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Общая информация** | | | |
| **Наименование** | | **Объект общественного назначения по ул. Маслакова** | |
| Кадастровый номер | | 440100000001008783 | |
| Общая площадь (га) | | 1,7908 | |
| Местоположение | Область | Гродненская | |
| Район | Гродненский | |
| Город | Гродно | |
| Адрес | Ул. Маслакова | |
| Возможные направления использования | | Строительство здания общественного назначения по индивидуальному проекту переменной этажности | |
| Способы предоставления участка | | Продажа права заключения договора аренды земельного участка сроком на 25 лет | |
| Начальная стоимость, бел. руб. | | 107 597,06 | |
| Обременение участка/ строения | | Участок свободен от застройки | |
| **2. Транспортное сообщение** | | | |
| Автомагистраль | | М6 (Минск-Гродно) | |
| Дороги республиканского значения | | М6 (Минск-Гродно) | |
| Аэропорт | | Гродно | |
| Железная дорога | | подъездные пути станции Гродно Барановичского отд. БелЖД | |
| Наличие подъездных путей | | имеются | |
| Иное | | – | |
| **3. Инфраструктура** | | | |
| Электроснабжение | | Необходимо строительство 2-х трансформаторной подстанции с прокладкой 2-х КЛ-10 кВ от 1 и 2 СШ-10кВ ПС-110кВ «Ольшанка» или от 1 и 2 с.ш.-10кВ ПС «Химволокно» | |
| Отопление (тепловые сети) | | Тепломагистраль №16 в районе ТК 1603 | |
| Газоснабжение | | От систем природного газа с точкой подключения к газопроводу среднего давления Ø 426 по ул. Маслакова | |
| Водоснабжение | | Д-400 мм в районе «Химволокно» | |
| Канализация | | Д-200 мм по ул. Пучкова-ул. Издательская или Д-800 мм в районе птицефабрики ул. Славинского | |
| **4. Контактная информация** | | | |
| Контактное лицо (должность) | | |  |
| Телефон, факс | | |  |
| Электронный адрес | | |  |
| C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\маслакова спутник.png | | | |